КП № 40.1 ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА АНТИБРАДИКАРДЕН ПЕЙСМЕЙКЪР - ЕДНОКАМЕРЕН ИЛИ ДВУКАМЕРЕН

КП № 40.2 ПОСТОЯННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕН КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР

Минимален болничен престой за КП 40.1 - 1 дeн

Минимален болничен престой за КП 40.2 – 2 дни

При лица под 18 години: минимален болничен престой – 2 дни

КП № 40.1 - КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури СЪРДЕЧНИ СТРЕСОВИ ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ НА ПЕЙСМЕЙКЪР **89.41 сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка) **89.43 сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър **89.45 артифициална проверка на пейсмейкърна честота функционална проверка на пейсмейкър БДУ **89.46 артифициална проверка на пейсмейкърна артефактна вълна **89.47 артифициална проверка на пейсмейкърен електроден импеданс **89.48 артифициална проверка на пейсмейкърен волтажен или амперажен праг ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ Изключва: ЕКГ на плод - 75.32 **89.50 сърдечно мониториране аналогови устройства (тип Holter) **89.51 електрокардиограма на ритъма ритъм ЕКГ с едно до три отвеждания **89.52 електрокардиограма ЕКГ БДУ ЕКГ (с 12 и повече отвеждания) **89.54 електрографско мониториране телеметрия Изключва: амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50 електрографско мониториране при операция - не кодирай! **89.56 проследяване на каротиден пулс с ЕКГ отвеждане Изключва: окулоплетизмография - 89.58 основни терапевтични процедури ИНСЕРЦИЯ, РЕВИЗИЯ, СМЯНА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕЙСМЕКЪРНИ елктроди; ИНСЕРЦИЯ НА ВРЕМЕННА ПЕЙСМЕЙКЪРНА СИСТЕМА; ИЛИ РЕВИЗИЯ НА ДЖОБА на пейсмейкъра Изключва: имплантация или смяна на трансвенозен електрод в синус коронариус – 00.52 *37.71 инициално поставяне на трансвенозни проводници (електроди) в камера Изключва: поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78 смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76 *37.72 инициално поставяне на трансвенозни проводници (електроди) в атриум и камера Изключва: поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78 смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76 *37.73 инициално поставяне на трансвенозни проводници (електроди) в атриум Изключва: поставяне на временен трансвенозен пейсмейкър - 37.78 смяна на атриални и/или камерни проводници - 37.76 *37.75 ревизия на проводници (електроди) възстановяване на електроди (отстраняване с реинсерция) репозиция на проводници (електроди) ревизия на проводници БДУ Изключва: репозиция на временен трансвенозен пейсмейкър - не кодирай ! *37.76 смяна на трансвенозни предсърдни и/или камерни проводници (елекТроди) отстраняване или изоставяне на съществуващи трансвенозни или епикардни проводници с трансвенозна смяна Изключва: смяна на епикардни проводници (електроди) - 37.74 *37.78 поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система Изключва: интраоперативен сърдечен пейсмейкър - 39.64 *37.79 ревизия или преместване на джоба на пейсмейкър почистване (дебридмен) и преформиране на джоб (кожа и подкожна тъкан) преместване джоба (създаване на нов джоб) на пейсмейкър или CRT-P ИНСЕРЦИЯ, СМЯНА, ОТСТРАНЯВАНЕ И РЕВИЗИЯ НА ПЕЙСМЕЙКЪРНо устройство Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър (CRT-P) – 00.50 имплантация или смяна само на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкърен пулс генератор (CRT-P) – 00.53 *37.80 инициална инсерция или смяна на неуточнен вид постоянен пейсмейкър инициално поставяне на еднокамерен уред *37.81 инициално поставяне на еднокамерен уред, неуточнен като реагиращ с промяна на честотата Изключва: смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87 *37.82 инициално поставяне на еднокамерен уред, реагиращ с промяна на честотата реагиращ на физиологични стимули, различни от предсърдната честота Изключва: смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87 *37.83 инициално поставяне на двойнокамерен уред предсърдно-камерен последователно действащ уред Изключва: смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87 *37.85 смяна на всеки вид пейсмейкърен уред с неуточнен еднокамерен уред, не реагиращ с промяна на честотата *37.86 смяна на всеки вид пейсмейкърен уред с единична камера, реагиращ с промяна на честотата реагиращ на физиологични стимули, различни от предсърдната честота *37.87 смяна на всеки вид пейсмейкърен уред с двойнокамерен уред предсърдно-камерен последователно действащ уред *37.89 ревизия или отстраняване на пейсмейкърен уред възстановяване на пейсмейкърен уред отстраняване без смяна на сърдечно ресинхронизиращо пейсмейкърно устройство (CRT-P) Изключва: отстраняване на временна трансвенозна пейсмейкърна система - не кодирай смяна на съществуващ пейсмейкърен уред - 37.85-37.87 смяна на съществуващ пейсмейкърен уред с CRT-P пейсмейкърно устройство – 00.53 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА *37.98 смяна само на пулсовия генератор на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор Изключва: смяна само на пулсовото генераторно устройство на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор(CRT-D) – 00.54 *37.99 други операции на сърцето и перикарда отстраняване на пулсов генератор на кардиовертер/дефибрилатор без смяна преместване на проводници и/или електроди (датчици) (стимулатори) преместване на пулсов генератор ревизия на джоба на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор отстраняване без смяна на сърдечно ресинхронизиращо дефибрилаторно устройство (CRT-D) ревизия или преместване на CRT-D джоб на пейсмейкър Изключва: ретрениране на сърцето - 93.36 ромяна на сърдечния ритъм - 99.60-99.6

Изискване: Клинична пътека № 40.1 се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични (от които процедури **89.52 и 89.54 са задължителни) и една терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При код *37.78 Поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система, лечебното заведение се отчита с Направление за хоспитализация (бланка №7 МЗ-НЗОК) и фиш за импланти. Серийният номер на опаковката се записва във фиша за импланти в графата „фабричен номер”. Опаковката се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол. Задължително се прави рентгенография или запис от катетеризационната процедура на пациента за верифициране позицията на електрода. Неразделна част от ИЗ на пациента става “Фиш за импланти” за временен кардиостимулатор, както и рентгенографията или дигитален запис (CD) от катетеризационната процедура.

Неразделна част от ИЗ на пациента става формуляр, принтиран от електронния регистър „BG pace”, удостоверяващ извършената имплантация.

КП № 40.2 - КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

основни диагностични процедури СЪРДЕЧНИ СТРЕСОВИ ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ НА ПЕЙСМЕЙКЪР **89.41 сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка) **89.43 сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър **89.45 артифициална проверка на пейсмейкърна честота функционална проверка на пейсмейкър БДУ **89.46 артифициална проверка на пейсмейкърна артефактна вълна **89.47 артифициална проверка на пейсмейкърен електроден импеданс **89.48 артифициална проверка на пейсмейкърен волтажен или амперажен праг ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ Изключва: ЕКГ на плод - 75.32 **89.50 сърдечно мониториране аналогови устройства (тип Holter) **89.51 електрокардиограма на ритъма ритъм ЕКГ с едно до три отвеждания **89.52 електрокардиограма ЕКГ БДУ ЕКГ (с 12 и повече отвеждания) **89.54 електрографско мониториране телеметрия Изключва: амбулаторно сърдечно мониториране - 89.50 електрографско мониториране при операция - не кодирай! **89.56 проследяване на каротиден пулс с ЕКГ отвеждане Изключва: окулоплетизмография - 89.58 основни терапевтични процедури *00.50 имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър без споменаване на дефибрилация, тотална система (CRT-P) бивентрикуларно пейсиране без вътрешен сърдечен дефибрилатор имплантация на сърдечен ресинхронизиращ (бивентрикуларен) пулс генераторен пейсиращ механизъм, формиране на джоб, трансвенозни електроди, включително поставяне на електрод в синус коронариус и интраоперативна процедура за оценка на съпротивлението на електродите Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор, цялостна система (CRT-D) – 00.51 инсерция или смяна на неуточнена пейсмейкърна система – 37.80-37.87 смяна само на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилаторен пулс генератор(CRT-D) – 00.54 смяна само на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкърен пулс генератор (CRT-P) – 00.53 *00.51 имплантация на сърдечен ресинхронизиран дефибрилатор, цялостна система (CRT-D) бивентрикуларно пейсиране с вътрешен сърдечен дефибрилатор имплантация на сърдечен ресинхронизиращ (бивентрикуларен) пулс генератор с дефибрилатор (AICD), формиране на джоб, трансвенозни електроди, включително поставяне на елктрод синус коронариус, интраоперативна процедура за измерване прага на дефибрилация Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър, тотална система(CRT-P) – 00.50 имплантация или смяна на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор, тотална система (AICD) - 37.94 смяна само на сърдечен ресинхронизиранщ дефибрилаторен пулс генератор(CRT-D) – 00.54 *00.52 имплантация или смяна на трансвенозен електрод в синус коронариус Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор, тотална система (CRT-D) – 00.51 имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър, тотална система(CRT-D) – 00.50 инициална инсерция на трансвенозен проводник (електрод) – 37.70-37.72 смяна на трансвенозни предсърдни и/или камерни проводници (елекроди) - 37.76 *00.53 имплантация или смяна само на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкърен пулс генератор (CRT-P) имплантация на CRT-P система с преместване на съществуваща CRT-P или друга пейсмейкърна система Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкър, тотална система(CRT-P) – 00.50 имплантация или смяна само на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилаторен пулс генератор(CRT-D) – 00.54 инсерция или смяна на неуточнена пейсмейкърна система – 37.80-37.87 *00.54 имплантация или смяна само на сърдечна ресинхронизираща дефибрилаторна пулс генераторна система (CRT-D) имплантация на CRT-D система с отстраняване на съществуваща CRT-D, CRT-P, пейсмейкърна или дефибрилаторна система Изключва: имплантация само на пулсовия генератор на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор - 37.96 имплантация на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор, тотална система (CRT-D) 00.51 имплантация или смяна само на сърдечен ресинхронизиращ пейсмейкърен пулс генератор (CRT-P) - 00.53 ИНСЕРЦИЯ, РЕВИЗИЯ, СМЯНА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕЙСМЕКЪРНИ елктроди; ИНСЕРЦИЯ НА ВРЕМЕННА ПЕЙСМЕЙКЪРНА СИСТЕМА; ИЛИ РЕВИЗИЯ НА ДЖОБА на пейсмейкъра Изключва: имплантация или смяна на трансвенозен електрод в синус коронариус – 00.52 *37.74 инсерция или смяна на епикардиални проводници (електроди) в епикарда инсерция или смяна на епикардиални проводници чрез: стернотомия торакотомия Изключва: смяна на предсърдни и/или камерни проводници - 37.76 *37.77 отстраняване на проводници (електроди) без смяна отстраняване: епикардни проводници (трансторакален достъп) трансвенозни проводници Изключва: репозиция на временен трансвенозен пейсмейкър - не кодирай ! при смяна на: атриални и/или камерни проводници (електроди) - 37.76 епикардни проводници (електроди) - 37.74 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА *37.94 имплантация или смяна на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор, тотална система (AICD) имплантация на дефибрилатор с проводници (епикардиални връзки), образуване на джоб (абдоминална фасция) (подкожен), всички трансвенозни проводници, интраоперативни процедури за оценка на сигналите и на дефибрилационни прагови измервания техники: латерална торакотомия медиална стернотомия субксифоидна процедура кодирай също, ако е правена екстракорпорална циркулация - 39.61 кодирай също всяка придружаваща процедура (напр. коронарен байпас) - 36.00-36.19 Изключва: имплантация на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор, т отална система(CRT-D) – 00.51 *37.95 имплантация само на проводници на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор *37.96 имплантация само на пулсовия генератор на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор Изключва: имплантация или смяна само на пулсовото генераторно устройство на сърдечен ресинхронизиращ дефибрилатор (CRT-D) – 00.54 *37.97 смяна само на проводници на автоматичен кардиовертер/дефибрилатор

Изискване: Клинична пътека № 40.2 се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични (от които процедури **89.52 и 89.54 са задължителни) и една терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Неразделна част от ИЗ на пациента става формуляр, принтиран от електронния регистър „BG pace”, удостоверяващ извършената имплантация.

ЗАБЕЛЕЖКА: При код *37.78 Поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система, лечебното заведение се отчита с Направление за хоспитализация (бланка №7 МЗ-НЗОК) и фиш за импланти. Серийният номер на опаковката се записва във фиша за импланти в графата „фабричен номер”. Опаковката се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол. Задължително се прави рентгенография или запис от катетеризационната процедура на пациента за верифициране позицията на електрода. Неразделна част от ИЗ на пациента става “Фиш за импланти” за временен кардиостимулатор, както и рентгенографията или дигитален запис (CD) от катетеризационната процедура.

Забележка: когато в хода на лечението на ЗЗОЛ по друга клинична пътека в рамките на лечебното заведение се наложи поставяне на постоянна пейсмейкърна система, НЗОК ще заплаща една клинична пътека (отчетената от лечебното заведение) и използваното при лечението на пациента медицинско изделие, в случаите, когато стойността му се поема от НЗОК.

Клиничната пътека се отчита, като в Направление за хоспитализация (бланка №7 МЗ-НЗОК) задължително се отразява и код на процедура за поставяне на постоянен пейсмейкър от КП № 40.1 или 40.2 и фиш за импланти.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІІ-то ниво съгласно медицински стандарт „Кардиология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Кардиология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащо договор с НЗОК.

## Задължителни звена/медицинска апаратура

1. Звено по електрокардиостимулация към: Клиника/отделение по кардиология/инвазивна кардиология или Клиника/отделение по кардиохирургия или Клиника/отделение по детска кардиология с детска кардиохирургия

2. Ангиографска (процедурна) зала с ангиографски апарат или рентгенов апарат с “С” рамо, тип ангиограф, отговаряща на изискванията за работа в среда с йонизиращо лъчение, с поддържане на 24-часова непрекъсната дейност (разположение)

3. КАИЛ/ОАИЛ или Отделение за интензивно кардиологично лечение или Детска реанимация

4. Клинична лаборатория

5. Образна диагностика

6. Отделение за неинвазивна диагностика – (ехокардиография - с възможност за неотложно 24-часово извършване, велоергометрия, ЕКГ - холтер мониториране)

7. Кабинет (диспансерен) за контрол на пациенти, носители на кардиостимулатори

8. Микробиологична лаборатория

Забележка: Съгласно стандарта изискването за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилага от 1 януари 2014 г. До 31 декември 2013 г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

## Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по кардиохирургия - когато не е на територията на населеното място да има задължително достъп за 90 минути или Отделение по сърдечна хирургия на ВСМ

2. КАТ/МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

За КП № 40.1

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- за звеното по електрокардиостимулация към клиника/отделение по кардиология или кардиохирургия – поне един лекар със специалност кардиология/ревмокардиология или кардиохирургия, с удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения и със свидетелство за експертно ниво категория А ниво І (или ниво І и ІІ) за поставяне на електрокардиостимулатор;

- в отделение за кардиологично интензивно лечение - задължително поддържане на 24 часова готовност за прием и лечение на пациенти – минимум 6 лекари със специалност по кардиология/ревмокардиология. По изключение се допуска 50% от лекарите да са започнали специализацията си по кардиология;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар/и със специалност по образна диагностика;

- лекар/и със специалност по клинична лаборатория;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- за звеното по електрокардиостимулация към клиника/отделение по кардиология/детска кардиология/ кардиохирургия - поне един лекар със специалност кардиология /ревмокардиология/детска кардиология/ детска ревмокардиология или кардиохирургия, с удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения и със свидетелство за експертно ниво категория B за поставяне на електрокардиостимулатор;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар/и със специалност по образна диагностика;

- лекар/и със специалност по клинична лаборатория;

За КП № 40.2

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- за звеното по електрокардиостимулация към клиника/отделение по кардиология или кардиохирургия – поне един лекар със специалност кардиология/ревмокардиология или кардиохирургия, с удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения и със свидетелство за експертно ниво категория B за поставяне на електрокардиостимулатор;

- в отделение за кардиологично интензивно лечение - задължително поддържане на 24 часова готовност за прием и лечение на пациенти – минимум 6 лекари със специалност по кардиология/ревмокардиология. По изключение се допуска 50% от лекарите да са започнали специализацията си по кардиология;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар/и със специалност по образна диагностика;

- лекар/и със специалност по клинична лаборатория;

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- за звеното по електрокардиостимулация към клиника/отделение по кардиология/детска кардиология/ кардиохирургия - поне един лекар със специалност кардиология /ревмокардиология/детска кардиология/ детска ревмокардиология или кардиохирургия, с удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения и със свидетелство за експертно ниво категория B за поставяне на електрокардиостимулатор;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар/и със специалност по образна диагностика;

- лекар/и със специалност по клинична лаборатория;

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

При имплантация на кардиостимулатор на лица под 18 години електродите да бъдат с активна фиксация.

Всички извършени интервенции за имплантиране на кардиостимулатори и/или компонентите им задължително се регистрират в Националния регистър на сдружението по електрокардиостимулация, съгласно изискванията на Европейската асоциация по ритъмни нарушения. От 01.01.2012 година ръководителят на лечебното заведение издава удостоверение за брой и вид на направените имплантации, което ще се заверява след това от председателя на Сдружението по електрокардиостимулация и електрофизиология, след сверяване с данните от регистъра. До момента на сертифициране на специалистите, работещи в областта на електрокардиостимулацията, това удостоверение ще определя възможността за сключване на договор по КП № 40.1 (направени 60 интервенции І ниво или 40 от ІІ ниво) или КП № 40.2 (направени 30 процедури от категория Б).

За поставяне на еднокухинни предсърдни/камерни стимулатори се изискват минимум 60 интервенции/годишно на специалист (категория А-І ниво). Лекар със свидетелство за експертно ниво категория А-І ниво може да отчита процедури: 37.71; 37.73; 37.78; 37.79; 37.80; 37.81; 37.82; 37.85 и 37.86.

За поставяне на двукухинни предсърдни/камерни стимулатори се изискват минимум 40 интервенции/годишно на специалист (категория А-ІІ ниво). Лекар със свидетелство за експертно ниво категория А-ІІ ниво може да отчита процедури: 37.72;37.83 и 37.87, както и всички процедури от категория А-І ниво.

За поставяне на сложни системи - високотехнологични кардиостимулатори тип кардиовертер-дефибрилатори (едно-, дву- и мултикухинни) и ресинхронизиращи апарати - мултисайт - категория Б (висше ниво) се изискват минимум 30 интервенции годишно на специалист (процедури с код: 00.50; 00.51; 00.52; 00.53; 00.54; 37.74; 37.77; 37.94; 37.95; 37.96 и 37.97). (категория Б).

Лекар със свидетелство за експертно ниво категория Б може да отчита всички процедури от клиничната пътека.

С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се осигурят непрекъснати 24-часови връзки с клиника/отделение по кардиохирургия, съдова или гръдна, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите. При липса на такива звена в болницата, последната задължително осигурява предварително достъпа на пациентите си до такива звена на други лечебни заведения чрез договор, който поддържа актуален.

Звеното по електрокардиостимулация трябва да е осигурено с бърз и лесен достъп до структура по кардиохирургия (а когато тя не е разположена на територията на същото лечебно заведение - гарантиран по договор достъп на пациента до нея, задължително – 90 минути).

При невъзможност да осигури посочения достъп, лечебното заведение може да извършва дейности по инвазивна кардиология само по спешност.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

- Симптомни болни с документиран МАС и ритъмно – проводни нарушения;

- Сърдечен арест - документиран;

- Деца до 1 год възраст със сърдечна недостатъчност, на база хронотропна дисфункция при ритъмно-проводна патология;

- Дисфункция на стимулиращата система с документиран МАС;

- Пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни, са индицирани за временна кардиостимулация;

- Пациенти на временна стимулация, с индикации за постоянна такава.

1.2. ПЛАНОВИ:

- Пълен АV блок с камерна честота под 40 уд./мин. без МАС-синдром;

- Синкопи на базата на кардиодепресивен синдром;

- SSS-тахи/бради- синдром без МАС синдром;

- Състояния след сърдечни операции, налагащи пейсиране в ранния следоперативен период (2 седмици);

- Състояния след радиофреквентна аблация, индицирани за постоянна електрокардиостимулация;

- Болни със сърдечна недостатъчност, рефрактерна на медикаментозно лечение;

- Вроден AV блок с широк QRS комплекс;

- Пациенти с ниска сърдечна честота, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни са индицирани за временна кардиостимулация.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

# П Р О Т О К О Л

ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР

Имплантационна техника - кожният разрез се извършва на 3 – 5 см в сулкус делтопекторалис (сулкус брахеоцефаликус). Достига се вена цефалика и се отпрепарира, като се лигира в дисталната й част. Въвежда се електрода през вената до дясно предсърдие, респективно дясна камера. Въвежането и фиксирането стават под рентгенов контрол. При липса на вена цефалика или невъзможност за проникване през нея, се въвежда електрода в сърцето чрез пункция на съответната в.субклавия. При пункцията на в.субклавия са възможни усложненния като пневмоторакс, хемопневмоторакс, хематом. След фиксиране на електрода в съответната сърдечна кухина, се пристъпва към измерване на параметрите на мястото посредством PSA апарат и стерилен пациентен кабел към него. Проследяват се: праг на възбудимост във волтове (V) - между 0,4-1 V, сензинг (амплитуда на сигнала в съответната кухина) в мV, импеданс (съпротивление) на стимулиращия електрод-между 400-800 ома. Измерванията се правят при стандартно зададена пулсова ширина от 0,5 msec. Следва фиксиране на позиционирания електрод към вената с копринен конец с оглед избягване на дислокация. Оформя се подкожен джоб (ложе) на стимулатора, по продължение на фасцията на м.пекторалис майор.

Съединява се електрода и кардиостимулатора и се имплантира в подготвения джоб така, че електродът да лежи спираловидно навит, между фасцията на м.пекторалис и РМ.

Следва послойно зашиване и стерилна превръзка. Програмиране на стимулатора съобразно изискванията на пациента и преценката на опериращия кардиолог.

Постпроцедурно се прилага широкоспектърен антибиотик за 5 дни.

При необходимост се извършва ехокардиография, рентгенография, рентгеноскопия.

Преди дехоспитализацията се извършва ЕКГ и превръзка на оперативната рана, и при необходимост препрограмиране на някои от основните параметри на стимулатора. На пациента се дават инструкции за режим, медикаментозна терапия, насрочва  се следващ контролен преглед.

Всеки пациент получава паспорт - индентификационната карта на стимулатора валиден в целия свят, който е и основен отчетен и гаранционен документ съдържащ всички данни на пациента, стимулатора и лекуващия му лекар. Следва приложение на Европейската карта на носител на Кардиостимулатор.

Пациентът трябва да бъде проконтролиран на 12-ия следоперативен ден (снемане на оперативния шев, оценка на локалния следоперативен статус). Стимулиращата система се оценява на 1 и 3 месец след процедурата. Пациентите, носители на кардиостимулатори подлежат до края на живота си на контролни регулярни прегледи през 6 мес. в специализиран диспансерен кабинет за контрол на носители на кардиостимулатори(съгл.I,1,т.4).

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Съобразно клиничните данни, лабораторните и инструментални изследвания.

При МАС - синдром с неясна причина или на базата на регистрирана с ЕКГ/ЕКГ-холтер камерна тахикардия или преживян сърдечен арест задължително преди поставяне на електрокардиостимулатор, за случаите на сложни и специални стимулатори като DDD и ICD се извършва ЕФИ (електрофизиологично изследване).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Болният се дехоспитализира, когато в резултат на клинично наблюдение, проведените изследвания и/или проведената постоянна електрокардиостимулация е настъпило овладяване на основните патологични симптоми и клинична стабилизация.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- овладяване и липса на ритъмни и проводни нарушения;

- сигурна електрокардиостимулация;

- стабилна хемодинамика, с проведен контрол на хемодинамичните показатели (пулс, артериално налягане);

- компенсиране на сърдечната недостатъчност;

- без кървене или други усложнения от оперативната рана, налагащи болнично лечение.

Забележка: Обективното състояние на пациента при изписването се отразява в приложения “Фиш за дехоспитализация”, който става неразделна част от История на заболяването.

Протоколът от извършенaтa постоянна кардиостимулация се подписва от специалист по кардиология /ревмокардиология (детска кардиология/детска ревмокардиология) или кардиохирургия с опит и квалификация в имплантирането на постоянни кардиостимулатори, остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат два контролни прегледа на 12 ден и на третия месец след дехоспитализация.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ФИШ за дехоспитализация

Дишане:  	 чисто ВД				 друго (опиши)

Ритъм:    синусов    					 друг (опиши)

СЧ: /мин 						АН: /

Локален съдов/оперативен статус (при сърдечна катететеризация /РМ):

 нормален						 друго (опиши)

Дадена епикриза на пациента:

Дата на изписване

Назначена дата за контролен преглед:

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

-	“История на заболяването”;

-	част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

-	епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”;

Към ИЗ се прикрепят и следните документи, ставащи неразделна част от същата в отговор на постоянната и/или временна кардиостимулация, когато се налага:

- ЕВРОПЕЙСКА РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА НА НОСИТЕЛ НА КАРДИОСТИМУЛАТОР в 3 екземпляра – пациент, НЗОК, фирма производител;

- ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ, ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ И СЕТ ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ.

- ФОРМУЛЯР, ИЗПРИНТЕН ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР „BG PACE”, УДОСТОВЕРЯВАЩ ИЗВЪРШЕНАТА ИМПЛАНТАЦИЯ.

.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ, ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ, СЕТ ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ, ЗАПЛАЩАНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

(Копие от формуляра става неразделна част към ИЗ на пациента)

| ЕГН (ЛНЧ) на пациента РЗОК No. здравен район 1 българско 2 чуждо 3 специален статут 4 бежанец ПАЦИЕНТ име, презиме и фамилия по лична карта Aдрес: гр.(с) ……………………………………… ул………………………………No. ж.к. ……….бл……….вх……..тел…………………………… 1 несемеен 2 семеен 3 разведен 4 вдовец Възраст:  пол:    години м/ж семейно положение гражданство | РЗОК No. здравен район ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:  договор с НЗОК регистрационен номер на лечебното заведение УИН на лекаря, извършил операцията име на лечебното заведение  код специалност име и фамилия на лекаря, извършил операцията |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приет по клинична пътека No.  |  |  |  |  |
| Диагноза: |  | МКБ . . |  |  |
| дата на приемане:    ИЗ:   ден месец година номер година |  |  |  |  |
| дата на операцията:    дата на изписване:    ден месец година ден месец година |  |  |  |  |

| Вид на имплант | Код процедура | Място за прилагане на стикер с фабричния номер | Фирма доставчик | № на фактурата за закупуване на имплантанта | Цена заплатена от НЗОК | Цена доплатена от пациента | Обща стойност на инплантанта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |  |  |
| Забележки: Стикерът с фабричния номер и датата на производство на импланта се залепва на определеното място във формуляра. Оригиналният Формуляр се прилага към Спецификацията за клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори и се представя в РЗОК. Копие от Формуляра става неразделна част от ИЗ на пациента и подлежи на контрол при провеждане на одит от страна на НЗОК. Формулярът се подпечатва с печат на лечебното заведение, извършило оперативната интервенция. |  |  |  |  |  |  |  |
| дата на изписване:    ден месец година |  |  |  |  |  |  |  |
| Пациент: Лекар: (подпис) (извършил оперативната интервенция) (подпис и печат) |  |  |  |  |  |  |  |

ДОКУМЕНТ №4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ

Имплантацията на постоянен кардиостимулатор (пейсмейкър) се извършва във високоспeциализирани болнични заведения. Пейсмейкърът е малко електронно устройство, което се поставя във Вашето тяло, за да подпомага сърцето Ви да подържа стабилен ритъм. Това устройство Ви е нужно, когато естественият водач на ритъма не работи нормално.

Да имате пейсмейкър означава да предприемете някои предпазни мерки. При правилни грижи може да живеете здравословен и активен живот, дори да откриете, че сте способен да се върнете към дейности, които не сте можели да извършвате от известно време.

Как работи Вашето сърце?

Сърцето е силен мускул, който никога не спира да работи. Ако поставите ръка върху гръдния си кош, ще почуствате неговия стабилен ритъм. Вашето сърце има своя собствена електрическа проводна система. Сигналите от тази система съобщават на сърцето Ви кога да се съкращава. С всяко съкращение кръвта се изпомпва към всички части на тялото.

Сърцето има четири отделни сърдечни кухини. Горните кухини (предсърдия) събират кръв, която се връща към сърцето след като е отдала хранителни вещества на организма. При съкращенията на сърцето горните кухини се свиват и изпомпват кръв към долните кухини (камери). Долните кухини също се съкращават и изпомпват кръв от сърцето към останалите части на тялото.

Какво се нарушава?

Докато сигналите се разпространяват свободно и се произвеждат в подходящо време, сърцето се съкращава със стабилен и равномерен ритъм. Понякога възникват проблеми с електрическата система на сърцето, които могат да доведат до нарушение на нормалния ритъм на сърцето. Някои по-често срещани проблеми:

- собственият пейсмейкър изпраща по-малко от обичайното количество сигнали, това предизвиква паузи в сърдечния ритъм;

- собственият пейсмейкър изпраща сигнали, които предизвикват сърцето да редува твърде бърз с твърде бавен ритъм;

- сигналите от собствения пейсмейкър не достигат до долните кухини, това предизвиква паузи в сърдечният ритъм.

Възможни оплаквания:

- вашето сърце бие твърде бавно – брадикардия;

- сърдечният Ви ритъм е неправилен – аритмия;

- проводната система, която провежда сигналите през сърцето е блокирна – блок;

- може да почуствате: световъртеж, задух, чуство на умора или отпадналост, загуба на съзнание или замъглено зрение, както при извършване на физическа работа, така и в покой.

Какво представлява пейсмейкърът?

Пейсмейкърът се състои от две основни части: пулсов генератор (съдържащ компютър и батерия) и електроди.

Генераторът е с размери на пейджър. Той съдържа малък компютър и батерии. Генераторът е свързан с електроди.  Електрическите сигнали от генератора се провеждат по електродите до сърцето. Електродите са меки, гъвкави жички, които са покрити със специално защитно вещество. Те се огъват лесно и могат да бъдат поставени в подходящо положение в сърцето. Електордите не увреждат сърцето и не нарушават кръвотока през него. Пейсмейкърът може да има един, два или повече електрода.

Видове пейсмейкъри:

- Еднокухинният пейсмейкър има един електрод. Електродът се разполага в горната или долната сърдечна кухина (предсърдие или камера). Той се поставя там, където има проблем в електрическата система на Вашето сърце.

- Двукухинният пейсмейкър има два електрода. Единият се разполага в горната дясна сърдечна кухина (дясно предсърдие), а другият -  в долната дясна сърдечна кухина (дясна камера).  Това се налага тогава, когато е необходима координация на сигнала от горната кухина (предсърдие) със съкращаването на долната кухина (камера).

- Специални пейсмейкъри :

Имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD): това е високоспециализирано електронно устройство, което постоянно следи Вашия сърдечен ритъм. Ако регистрира опасно бърз сърдечен ритъм, то изпраща един или повече импулси или шокови вълни към сърцето и води до получаване на по-нормален ритъм. Поставянето (имплантирането ) на ICD се препоръчва при пациенти с епизоди на сърдечен арест (внезапно спиране на сърцето) или проблеми, свързани с прекалено бърз сърдечен ритъм. И двете състояния са високорискови и могат да доведат до внезапна сърдечна смърт. Поставянето на ICD може да Ви спаси живота, чрез бързо осъществяване на контрол върху тези опасни нарушения на сърдечния ритъм.

Поставяне (имплантиране) на пейсмейкър

Поставянето на пейсмейкър в тялото се нарича имплантация. Персоналът на специализираното заведение ще Ви помогне да се подготвите за имплантацията на пейсмейкъра. Ще Ви препоръча да не се храните и да не пиете течности в продължение на няколко часа преди процедурата. Кожата, където ще бъде имплантиран пейсмейкърът, трябва да бъде обръсната и измита със специален сапун, който ви предпазва от инфекция.

По време на имплантацията на пейсмейкъра ще бъдете в съзнание с изключение на случаите, налагащи пълна упойка и деца под 16 год. Могат да Ви дадат лекарства, които да Ви помогнат да се отпуснете, след което ще Ви направят местна упойка, така че няма да почуствате никаква болка.

Методи на имплантация:

- Епикардиална имплантация - при нея се прави отвор в долната част на гръдния кош и се открива сърцето. Електродът се прикрепва към външната страна на сърцето. Генераторът се съединява с електрода. След това той се поставя под кожата в коремната област.

- Ендокардиална имплантация – прави се разрез в горната част на гръдния кош, в сулкус брахиоцефаликус. След това се оформя джоб под кожата или мускулите, където ще бъде поставен пейсмейкърът. Вената, която се разполага точно под разреза, се отваря (с венесекцио). Електродът се поставя във вената и се насочва (по нея) към сърцето. Вашият  лекар наблюдава движението на електрода във вената върху екран. Генераторът се съединява с елекрода или електродите. След това пейсмейкърът се поставя вътре в джоба, оформен под кожата. Следва послойно зашиване на кожата.

Вероятни рискове:

Усложненията, в резултат на имплантацията на пейсмейкър, са редки. Както при всяка друга медицинска процедура и тук съществуват рискове.  Малка част от хората получават тежък кръвоизлив или кръвонасядане, или развиват инфекция около мястото на разреза. Може да се получи разкъсване на вена или артерия, или да се оформи кръвен тромб във вената. Също така е възможно пунктиране на белия дроб по време на процедурата (пневмоторакс) и пробив на камера или предсърдие с тампонада на сърцето, както и тежка ритъмна патология. Вашият лекар ще ви обясни рисковете и какви мерки трябва да бъдат предприети, ако се случи нещо. Ще се наложи да подпишете формуляр за съгласие, който позволява на лекаря Ви да извърши процедурата.

След процедурата

Сърцето Ви ще се следи непрекъснато, за да се докаже, че пейсмейкърът работи добре. Разрезът ще се проверява за кървене или признаци на инфекция.

Уведомете Вашия лекар или сестра при появата на следното:

- кървене в мястото на разреза;

- световъртеж;

- дискомфорт в областта на гръдния кош.

Трябва незабавно да се обадите  на Вашия лекар, ако почуствате някои от възможните признаци на инфекция:

- повишена температура;

- подуване или зачервяване на мястото на разреза;

- изтичане на секрет от раната;

- много силно затопляне на кожата около разреза;

Контролни прегледи при лекаря

Трябва да посещавате своя лекар за проверка на разреза една до две седмици след поставяне на пейсмейкъра. Може да бъде направена електрокардиограма (ЕКГ) или пък други изследвания. Пейсмейкърът е програмиран, така че да отговаря на специфичните Ви нужди, които могат да се променят с течение на времето. Ако това стане, Вашият лекар може да препрограмира пейсмейкъра по време на рутинен контролен преглед.

Къпане

Вашият лекар ще настоява да пазите разреза сух за една или две седмици след операцията. Трябва да пазите раната суха. Не използвайте мазила, лосиони, парфюми или тоалетни води за кожата около разреза, докато той не зарасне.

Възвръщане към нормален живот

Докато се възстановявате, постепенно ще имате възможност да се върнете към Вашата обичайна дейност, включително шофиране, работа и полов живот. Следвайте инструкциите на лекаря си кога да започнете осъществяването на тези дейности.

Идентификация

Фирмата-производител на Вашия пейсмейкър ще Ви предостави идентификационна карта (паспорт на стимулатора), която съдържа информация за устройството. Носете тази карта със себе си. Показвайте я на всяко медицинско лице, с което се срещате във връзка с Вашето лечение, вкл. и на зъболекаря си. Въпреки, че това не се случва често, понякога е възможно пейсмейкърът Ви да включи алармена инсталация на охранително оборудване в някои големи супермаркети, библиотеки или летища. Ако това се случи, просто покажете своята идентификационна карта на персонала. Охранителното оборудване няма да повреди Вашия пейсмейкър или да промени начина му на работа.

Смяна на батериите

Енергията на батерията на пейсмейкъра трябва да се проверява на всеки шест месеца. Батерията е залепена за самия пулсов генератор. За да смените батерията, трябва да смените генератора. Необходима е хирургична интервенция за смяната на генератора. Електродите също трябва да се проверяват и да се сменят, ако е необходимо. Електродът не се подменя, а се имплантира нов.

Колко дълго ще издържи Вашият пейсмейкър?

Вашият пейсмейкър е проектиран да Ви служи години наред. Колко ще издържи, зависи от модела на пейсмейкъра, който притежавате, и колко интензивно работи.

Електронни устройства

Вашият пейсмейкър има вградена опция за безопасност, която го защитава от други електрически уреди. Повечето уреди, с които влизате в контакт, няма да повлияят на Вашия пейсмейкър.

Може да използвате или да се приближавате много близко до следните уреди:

- компютърно оборудване;

- електрическа печка;

- градинско оборудване;

- кухненски уреди;

- микровълнова печка;

- уреди с електродвигатели;

- радиоапарати;

- стереооборудване;

- телевизори;

- перални и сушилни машини.

Не задържайте тези уреди върху мястото, където е поставен Вашия пейсмейкър:

- клетъчни телефони;

- електрически самобръсначки;

- сешоари;

- електрически маши или четки;

- електрически четки за зъби.

Фактори, които могат да повлияят функцията на Вашия пейсмейкър

Пейсмейкърът може да бъде повлиян от магнитни и електромагнитни сигнали, идващи от силни магнити като тези, използвани при диагностично изследване, наречено ядрено-магнитен резонанс, както и литотрипсия.

Работата на Вашия пейсмейкър може да бъде нарушена и от процедура, наречена електрокаутеризация. Тази процедура понякога се прави по време на хирургически операции за спиране на кървене. Ако ви предстои хирургично лечение, трябва да информирате лекаря и персонала на болницата, че имате имплантиран пейсмейкър.

| МОНИТОРИНГ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙНОСТИ | ПРОЦЕДУРИ | ЛЕКАР | СЕСТРА |
| Непосредствена преданестезиологична визита | вземане на информирано съгласие | запознаване на пациента със същността на анестезията |  |
|  | снемане на анамнеза | насочен разпит на пациента за придружаващи и минали заболявания, данни за алергия |  |
|  | клиничен преглед | физикален статус на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, мензурация | измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло |
|  | преглед на документацията | епикризи, лабораторни изследвания, консултации |  |
|  | анестезиологична подготовка на пациента | назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти | изписване на необходимите медикаменти поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия |
|  | непосредствен клиничен преглед на пациента | физикален статус - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация и седативи | измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение при назначената премедикация и терапия |
| мониторинг, анестезия и седация | увод в анестезията | мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг, назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия, водене на краткотрайна венозна анестезия, постоянна готовност за преминаване към обща ендотрахеална анестезия, както и за мероприятия по реанимацията на пациента поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздуховод ендотрахеална интубация | мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти асистиране при извършването на необходимите манипулации |
|  | Поддържане на анестезията | хемодинамичен мониторинг на пациента, регистриране и мероприятия по корекцията, на настъпилите усложнения и отклонения, при нужда - реанимация в пъленобем | мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации |
|  | извеждане от анестезия | мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, даване напътствия на пациента за ранния период след края на анестезията, повторен клиничен преглед с цел проверяване за състоянието на пациента и възможността да напусне болницата сам или с придружител | мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента |
|  | реанимационно подсигуряване на диагностични и терапевтични процедури -КТ, ЯМР, рентгеноконтрастни изследвания | мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг при нужда - реанимация в пълен обем | поставяне на периферен венозен път, изпълнение на назначените медикаменти, участие в реанимационните мероприятия |

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №40 „Постоянна електрокардиостимулация”

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

| І. | ІІ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ден за провеждане на процедури | 1 ден |  | 2 ден | 3 ден |  |  |  |  |  |  |  | Изписване |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА |  |  |  | ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |  | ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР |  |  |